PYTANIA USTNE  W ZAWODZIE ELEKTRYK- przykładowe

- OMÓW POJĘCIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO.

- PODAJ DEFINICJĘ II PRAWA KIRCHHOFFA.

- OBLICZ REZYSTANCJĘ ZASTĘPCZĄ DWÓCH POŁĄCZONYCH RÓWNOLEGLE REZYSTORÓW: R1=2, R2=3.

- NARYSUJ SYMBOL TRANSFORMATORA 1 i 3 FAZ.

- WYMIEN RODZAJE MATERIAŁÓW PRZEWODZĄCYCH PRĄD ELEKTRYCZNY, STOSOWANY W ELEKTROTECHNICE.

- OPISZ CO TO JEST UZIEMIENIE I RODZAJE UZIEMIENIA.

- PODAJ SPOSÓB UKŁADANIA KABLI W ZIEMI.

- WYMIEN PRZYKŁADOWE OZNACZENIA PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH.

- PODAJ SPOSOBY POPRAWY WSPÓŁCZYNNIKA MOCY.

- WYMIEŃ MOCE ŻARÓWEK PIERWSZEGO SZEREGU.

- OPISZ BUDOWĘ TRANSFORMATORA I JEGO ZASADĘ DZIAŁANIA.

- OBLICZ MOC POBIERANĄ PRZEZ REZYSTOR: R=10, I=12A.

- NARYSUJ SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

- PODAJ DEFINICJĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

- PODAJ DEFINICJĘ OCHRONY PODSTAWOWEJ I DODATKOWEJ PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

- PODAJ ZNAMIONOWE PRZEKROJE WYRAŻONE W MM2 PRZZEWODÓW.

- OPISZ BUDOWĘ SILNIKA PRĄDU STAŁEGO.

- NARYSUJ TYPOWY SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ.

- OPISZ BUDOWĘ KONDENSATORA.

- OPISZ ZNANE ZJAWISKA MAGNETYCZNE.

- OBLICZ MOC SILNIKA JEDNOFAZOWEGO W KW NA NAPIĘCIE 230V, NATĘŻENIE I-4A, COS=0.85.

- PODAJ RODZAJE GNIAZD WTYCZKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD CECH BUDOWY I PRZEZNACZENIA.

- WYMIEŃ ZNORMALIZOWANE PRZEKROJE PRZEWODÓW STOSOWANYCH W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH.

- OPISZ OD CZEGO ZALEŻY WIELKOŚĆ PRĄDU PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ CIAŁO CZŁOWIEKA.

- OMÓW JAK DŁUGO NALEŻY STOSOWAĆ SZTUCZNE ODDYCHANIE?

- OPISZ CZYM JEST OBCIĄŻALNOŚĆ CIEPLNA PRZEWODU?

- OMÓW ILE MOŻE BYĆ ZAINSTALOWANYCH GNIAZD WTYCZKOWYCH NA JEDNYM OBWODZIE?

- PODAJ DEFINICJĘ PRAWA OHMA I WZÓR.

- OMÓW SPOSÓB POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

- OBLICZ REZYSTANCJĘ ZASTĘPCZĄ TRZECH JEDNAKOWYCH REZYSTORÓW: R1=R2=R3=2 POŁACZONYCH RÓWNOLEGLE.

- NARYSUJ SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA SILNIKA PRZY ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM.

- WYMIEŃ MATERIAŁY IZOLACYJNE.

- OMÓW SPOSÓB RATOWANIA CZŁOWIEKA PORAŻONEGO PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

- OPISZ CO TO JEST SYNCHRONIZACJA.

- PODAJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY WYŁĄCZNIKIEM I ROZŁĄCZNIKIEM.

- OMÓW NA CZYM POLEGA OBOSTRZENIE II-GO STOPNIA W LINIACH NAPOWIETRZNYCH.

- WYMIEŃ PODSTAWOWE JEDNOSTKI ELEKTRYCZNE.

- PODAJ ZALEŻNOŚĆ REZYSTANCJI PRZEWODNIKA OD DŁUGOŚCI I PRZEKROJU ORAZ RODZAJU MATERIAŁÓW.

- OBLICZ REZYSTANCJĘ ZASTĘPCZĄ OBWODU, W KTÓRYM POŁĄCZONE SĄ 3 REZYSTORY O TYM SAMYM OPORZE, RÓWNOLEGLE.

- NARYSUJ SCHEMAT TRANSORMATORA TRÓJFAZOWEGO O POŁĄCZENIU GWIAZDA-GWIAZDA.

- PODAJ SYMBOLE KILKU PRZEWODÓW IZOLOWANYCH Z ŻYŁAMI MIEDZIANYMI I ALUMINIOWYMI I OPISZ CO OZNACZAJĄ.

- OMÓW JAKIE ZAGROŻENIA WYSTEPUJĄ W PRACY INSTALATORA- ELEKTRYKA.

- OMÓW JAKIM PRZYRZĄDEM DOKONUJEMY POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ N/N, ILE WYNOSI DOPUSZCZALNA REZYSTANCJA?

- WYJAŚNIJ JAK JEST ZBUDOWANY STYCZNIK.

- PODAJ SPOSOBY UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

- PODAJ DEFINICJĘ PRĄDU PRZEMIENNEGO.

- OPISZ CO TO JEST MOC I PRACA PRĄDU PRZEMIENNEGO?

- OBLICZ ILE PROCENT STANOWI :60V Z 230 V.

- NARYSUJ SCHEMAT POŁĄCZEŃ 2-POŁÓWKOWEGO PROSTOWNIKA.

- PODAJ SKŁAD ELEKTROLITU?

- WYJAŚNIJ ZASADY DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

- WYJAŚNIJ NA CZYM POLEGA ELEKTROLITYCZNE POWLEKANIE METALU.

- OMÓW CZYM SIĘ CHARAKTERYZUJĄ ODBIORNIKI KL.I.

- WYMIEN JAKICH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH NALEŻY UŻYWAĆ DO GASZENIA POŻARÓ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH?